분  석  목  표  서

MDTS — 선박 탑재형 엣지 AI 의료 지원 시스템

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

| 프로젝트명 | MDTS (선박 탑재형 엣지 AI 의료 지원 시스템) |
| --- | --- |
| 담당 파트 | 빅데이터 분석 |
| 작성일 | 2026-04-16 |
| 작성자 | 권태향 |
| 문서 버전 | v1.0 |

1. 분석 배경 및 목적

선박은 사고 발생 시 육상 의료기관에서 수 시간~수일 이상 격리된 환경에 놓인다.

승조원의 생체 신호 및 외상 이미지를 기반으로 AI가 위험 등급을 자동 판단하고,

응급처치 가이드를 즉시 제공하는 것이 MDTS의 핵심 기능이다.

본 분석의 목적은 DB에 축적되는 운용 데이터에서 의미 있는 패턴을 도출하여:

시스템의 AI 판단 정확도와 실제 처치 간의 일치도를 검증한다.

위험 등급별 생체 신호 기준 범위를 데이터 기반으로 수립한다.

승조원 특성(직책, 혈액형, 연령대)과 부상/위험도 간 상관관계를 파악한다.

육상 서버 동기화 패턴을 분석하여 통신 장애 리스크를 식별한다.

2. 분석 대상 테이블

| 테이블명 | 한글명 | 분석 역할 |
| --- | --- | --- |
| tb_crew | 승조원 정보 | 인적 특성 기준 변수 (독립변수 후보) |
| tb_vital | 생체 신호 데이터 | 핵심 수치형 측정값 (독립변수 주력) |
| tb_analysis | AI 분석 결과 | 예측 결과 및 위험 등급 (종속변수 주력) |
| tb_firstaid | 응급 처치 기록 | 실제 처치 내용 (결과 검증 기준) |
| tb_logs | 동기화 로그 | 시스템 운용 패턴 분석 |

3. 분석 목표 항목

목표 A — 위험 등급 예측 모델 검증

| 분석 내용 | AI가 판단한 risk_level(1~4)이 실제 처치 내용(action_taken)과 일치하는지 확인 |
| --- | --- |
| 사용 컬럼 | tb_analysis.risk_level, tb_firstaid.action_taken, tb_firstaid.guide_text |
| 분석 방법 | 혼동 행렬(Confusion Matrix), 정밀도/재현율 계산 |
| 기대 결과 | 위험 등급별 처치 일치율 도출 → 모델 신뢰도 지표 확보 |

목표 B — 생체 신호와 위험 등급 간 임계값 분석

| 분석 내용 | 심박수(heart_rate), 산소포화도(spo2), 체온(temperature)의 수치 범위와 위험 등급의 관계 |
| --- | --- |
| 사용 컬럼 | tb_vital.heart_rate, tb_vital.spo2, tb_vital.temperature, tb_analysis.risk_level |
| 분석 방법 | 등급별 기술통계(평균/표준편차/IQR), 박스플롯, 상관분석 |
| 기대 결과 | 위험 등급별 생체 신호 임계값 범위표 → 현장 판단 기준선으로 활용 |

목표 C — 승조원 특성과 위험도 연관성 분석

| 분석 내용 | 직책, 연령대, 혈액형별 위험 등급 분포 차이 검토 |
| --- | --- |
| 사용 컬럼 | tb_crew.position, tb_crew.birthdate, tb_crew.gender, tb_analysis.risk_level |
| 분석 방법 | 그룹별 빈도 분석, 카이제곱 검정, 연령 파생 변수(나이) 계산 |
| 기대 결과 | 고위험군 직책 및 연령대 식별 → 사전 예방 모니터링 대상 선정 |

목표 D — 처치 소요 시간 분석

| 분석 내용 | AI 분석 완료 시점(analyzed_at)부터 응급처치 완료(created_at)까지 소요 시간 |
| --- | --- |
| 사용 컬럼 | tb_analysis.analyzed_at, tb_firstaid.created_at, tb_analysis.risk_level |
| 분석 방법 | 소요 시간 파생 변수 계산, 위험 등급별 평균 비교 |
| 기대 결과 | 위험 등급별 처치 반응 시간 분포 → 시스템 응답 속도 SLA 기준 수립 |

목표 E — 육상 동기화 장애 패턴 분석

| 분석 내용 | 동기화 실패(sync_status = FALSE) 건의 시간대 및 발생 빈도 패턴 |
| --- | --- |
| 사용 컬럼 | tb_logs.sync_status, tb_logs.synced_at, tb_logs.table_name |
| 분석 방법 | 시계열 빈도 분석, 실패율 계산, 테이블별 오류 집계 |
| 기대 결과 | 동기화 취약 시간대 및 테이블 식별 → 인프라 개선 우선순위 도출 |

4. 분석 제외 항목 및 사유

| 컬럼 | 제외 사유 |
| --- | --- |
| tb_analysis.file_name / file_size / file_ext | 이미지 파일 메타데이터로, 분석보다 스토리지 관리 목적 — 분석 단계에서는 보조 참조만 활용 |
| tb_crew.name | 개인 식별 정보(PII) — 분석 시 익명화 처리 후 crew_id로만 참조 |
| tb_analysis.analysis_result (전문) | 비정형 TEXT — 키워드 추출이 필요한 경우 별도 NLP 분석 단계에서 처리 |

5. 분석 결과물 계획

| 산출물 | 형식 | 활용처 |
| --- | --- | --- |
| 위험 등급별 생체 신호 임계값 범위표 | 표/차트 | 발표 자료, 모델 튜닝 기준 |
| AI 판단 vs 실제 처치 일치율 | 혼동 행렬 이미지 | 발표 자료, 시스템 신뢰도 근거 |
| 고위험군 직책/연령대 분포 | 막대 그래프 | 발표 자료 |
| 처치 반응 시간 분포 | 박스플롯 | 발표 자료 |
| 동기화 실패 패턴 | 시계열 차트 | 발표 자료 |

6. 전제 조건 및 제약사항

현재 실제 운용 데이터 없음 → 분석 목표서/컬럼 사전은 실제 DB 운용 시작 후 데이터정의서로 확정

생체 신호 정상 범위 기준은 한국 임상 표준 기준 적용 (심박수 60~100bpm, SpO2 ≥ 95%, 체온 36.1~37.2°C)

tb_crew.birthdate에서 나이를 파생 변수로 계산하여 사용 (분석 시점 기준 만 나이)

tb_logs.admin_id는 tb_crew.crew_id를 참조하므로 관리자 역할을 가진 승조원으로 한정

7. 다음 단계

분석목표서 (완료)  →  분석용 컬럼 사전  →  데이터정의서  →  실제 분석 실행